# 全国2012年7月高等教育自学考试

## 电工与电子技术试题

课程代码：02187

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.欲使题1图中，则和的关系为(      )

A.

B.

C.

D.

2.题2图的戴维南等效电路为(      )

3.对于有7条支路4个节点的电路，用基尔霍夫电流定律可列得的独立方程数为(      )

A.3个	B.4个

C.6个	D.7个

4.题4图中电压U为(      )

A.2V	B.4V

C.5V	D.6V

5.正弦电流的频率为50Hz，有效值A，在t=0时的数值为1A，则的时间表达式为

(      )

A.	B.

C.	D.

6.题6图中，和的关系为(      )

A.

B.

C.

D.

7.题7图中，,电路的P为(      )

A. W	B. W

C.1W	D.2W

8.磁导率的单位是(      )

A.T	B.A/m

C.Wb	D.H/m

9.题9图中，,则该元件的阻抗为(      )

A.0.5Ω	B.0.5Ω

C.2Ω	D.2Ω

10.可以制造永久磁铁的材料是(      )

A.碳钢和铸钢	B.碳钢和坡莫合金

C.坡莫合金和铸钢	D.碳钢和铝镍钴合金

11.当三相交流电动机起动时，其转差率为(      )

A.0	B.0.5

C.1	D.1.5

12.起过载保护作用的电器是(      )

A.熔断器	B.中间继电器

C.热继电器	D.时间继电器

13.时间继电器中的延时断开的动合触头符号是(      )

14.具有自锁功能的控制电路是(      )

15.基本RS触发器，当，时，输出Q为(      )

A.1	B.0

C.不变	D.不定

16.主从J-K触发器，置0的条件是(      )

A.J=0、K=0	B.J=0、K=1

C.J=1、K=0	D.J=1、K=1

17.题17图中的单相半波整流电路，当输入电压的平均值为10V时，输出电压的平均值是(      )

A.4V	B.4.5V

C.7.07V	D.9V

18.题18图电路，F与A、B的关系是(      )

A.

B.

C.

D.

19.只能用于测量直流电量的仪表是(      )

A.磁电式仪表	B.电磁式仪表

C.电动式仪表	D.万用式仪表

20.引入电压负反馈后,放大电路的放大倍数和输出电阻的变化是(      )

A.增大、增大	B.增大、减小

C.减小、减小	D.减小、增大

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.电路是由电源、负载和______所组成。

22.当电路发生谐振时，电路呈______性。

23.对称三相电源为逆相序，已知，则=______。

24.已知变压器原边为500匝，副边为50匝，原边电压为220V，则副边电压为______。

25.三相异步电动机随着转速的提高，转子电流将______。

26.熔断器的主要部件是由______制成的。

27.人体触电方式的单相触电和两相触电二种中，危害较大的触电方式是______。

28.硅二极管导通时的正向压降为______。

29.放大电路的失真分______两种。

30.三极管的直流电流放大倍数随着温度的升高而______。

三、简析题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

31.利用电源的等效变换，求题31图中的电流I和电压源产生的功率。

32.三相对称交流电路，电源为顺相序，已知相电压,负载为星形联接，每相负载为(3+j4)Ω，求三个相电流的时间表示式。

33.已知三相异步电动机的额定功率为7.5kW,额定转速为970r/min，额定效率为86%，电源频率50Hz，求电动机的同步转速、额定转差率、额定转矩和额定输入功率。

34.在题34图所示电路中，已知三极管的β=40，电容和足够大，求电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。

35.求题35图中的输入电压—输出电压关系。

36.逻辑门电路及输入信号波形如题36图，画出G、H、F的波形。

四、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

37.在题37图所示电路中，欲使I=0，用叠加原理求电流源的值。

38.题38图中，已知,电压表的读数为150V，求电容C、电压表的读数、电流表A的读数、计算电路的有功功率和无功功率。