绝密 ★ 考试结束前

全国2013年4月高等教育自学考试

电工与电子技术试题

课程代码：02187

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1．答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2．每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．题1图所示电路中，输出功率的是

A．电压源

B．电流源

C．电压源和电流源

D．不能确定

2．题2图所示电路中，a点电位变化的范围是

A．－4～＋2V

B．－3~＋3V

C．－2~＋4V

D．－1~＋5V

3．正弦交流电压为μ=311sin(314t+30°)V，则该电压的有效值等于

A.220V           B.311V           C.314V           D.380V－

4．题4图所示电路中，电压力与电流的相位差为

A．－53°

B．－37°

C．37°

D．53°

5．某感性负载上并联一个电阻性负载，则电路的功率因数将

A．提高	B．降低

C．不变	D．不能确定

6．某负载上的电压为μ=311sin(314t+30°)V，电流为i=311sin(314t-30°)A，则

该负载为

A．电阻性	B．电感性

C．电容性	D．不能确定

7．Y接的对称三相电源，相电压与线电压之比为

A.1／	B.1／

C．	D．

8．在电动机起—停控制电路中，接触器通常兼有

A．短路保护	B．过压保护

C．失压保护	D．过载保护

9．一个额定值为100W、10Ω的电阻，在额定状态下使用100小时，耗电量为

A.lkWh	B.l0kWh

C.l00kWh	D.1000kWh

10．三相异步电动机Y一△转换起动时的起动转矩，与直接起动的起动转矩之比为

A.1／	B.1/3

C.1	D．3

11．已知某三相异步电动机的额定转速为1470r/min，电源频率为50Hz，则额定转差率等于

A.1%	B.2%

C.3%	D.4%

12．一台变比为K=5的变压器，其原边电压为100V，副边接有电阻性负载RL=4Ω，则原边

流为

A．1A	B．5A

C．20A	D．25A

13．题13图所示时间继电器的图形符号是

A．延时闭合的动断触头

B．延时断开的动断触头

C．延时闭合的动合触头

D．延时断开的动合触头

14．小功率硅三极管工作在放大状态时，UBE的电压约为

A．0.2V	B．0.3V

C．0.7V	D．1V

15．集成运算放大器的开环电压放大倍数么Auo的值一般在

A.1~10	B.10～l02

C．102~103	D.104~107

16．射极输出器的特点之一是

A．输入电阻很小	B．电压放大倍数很大

C．输出电阻很小	D．输出电压与输入电压具有反相作用

17．题17图所示逻辑电路中F的状态为

A．A

B．

C．0

D．1

18.题18图所示二极管门电路的逻辑功能为

A.F=A·B

B. F=A+B

C. F=

D. F=

19．已知题19图所示逻辑电路中输出F的逻辑状态为1，则输入ABC的状态为

A.000

B.010

C.101

D.111

20．题20图所示JK触发器，所实现的逻辑功能为

A．置1

B．置0

C．记忆

D．计数

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

21．设电源的电动势E及其内阻RO如如题21图所示，该电源处于______状态。

22．设正弦交流电压μ=100sin(314t+30°)V，该交流电压的周期是______秒。

23．电感元件L通过的电流为i，则电感电压μ与i的关系式为μ=______。

24．电容元件的容抗与电源的频率有关，当电源的频率升高时，电容的容抗将______。

25．将频率相同、幅值相等、相位互差120°的正弦交流电动势称为______三相电源电动势。

26．在RLC串联的正弦交流电路的分析中，经常会用到三个相似三角形，它们是阻抗三角形、电压三角形和______三角形。

27．变压器的额定容量指的是变压器______绕组的额定电压与额定电流的乘积。

28．异步电动机转速与转矩的关系n=f(T)，如果用曲线来表示，则该曲线称为异步电动机的______特性曲线。

29．测得三极管各个极的电位如题29图所标，该三极管工作于______状态。

30．触发器上的引脚端SD的功能是______。

三、简析题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

31．将题31图所示电路等效变换为一个电流源。

32．题32图所示为正弦交流电路，I=1A，求：

(1)电压表和电流表的读数；

(2)电路消耗的总有功功率P．

33．电路如题33图所示，已知，R=160Ω，C=20μF，u=10sin314tV，求：

容抗XC、电流有效值I，并写出电流i的瞬时值表达式。

34．放大电路如题34图所示，已知UCC=12V，RC=3kΩ，RL=6kΩ，RB=1.2MΩ，三极管的

β=200，rbe=3kΩ．要求：

(1)放大电路的输入电阻ri；

(2)放大电路的输出电阻rO；

(3)电压放大倍数Au．

35．题35图所示组合逻辑电路，写出输出端F的逻辑表达式、填写逻辑状态表。

36．设触发器的初始状态为0，已知时钟脉冲C及输入端J、K的波形如题36图所示，试画出输出端Q的波形。

四、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

37．直流电路及参数如题37图所示，求：

(1)各支路电流（方法不限）；

(2)各电源的功率，并说明是输出还是吸收功率？

38．电路如题38图所示，说明各级电路分别实现哪种运算关系？计算各级电路的输出电压uO1、uO2和uO.